基于视觉语言模型的胎儿四腔心超声解剖结构语义分割研究

1、引言

胎儿四腔心（Apical Four-Chamber，A4C）切面是产前超声心脏筛查中最基础、最重要的标准切面之一，能够直观反映左右心房、左右心室及房室连接关系，对先天性心脏病的早期发现具有重要临床意义。然而，胎儿心脏处于持续发育状态，受胎位变化、孕周差异、散斑噪声及成像伪影等因素影响，四腔心超声图像中解剖结构边界往往模糊不清，尤其是房间隔、室间隔等细小结构隐蔽性强，给临床判读和自动分析带来较大困难。因此，实现胎儿四腔心超声解剖结构的准确识别与分割，对提高筛查一致性和诊断效率具有重要意义。

早期的胎儿心脏结构识别主要依赖人工经验，由超声医生对图像进行逐帧观察和主观判断，该方式对操作者经验依赖强、效率低。随着计算机技术的发展，基于图像处理和机器学习的方法逐渐被引入超声分析，如基于灰度、边缘或纹理特征的结构提取方法，在一定程度上提高了分析效率，但这类方法易受噪声干扰，对复杂解剖结构和尺度变化的适应能力有限，临床应用效果仍不理想。

近年来，深度学习技术在医学影像分析领域得到广泛应用。U-Net 及其改进模型通过端到端训练实现像素级预测，在心腔等较大结构上表现良好。然而，现有方法大多基于纯视觉特征建模，训练过程高度依赖像素级标注数据，在胎儿超声这类低信噪比场景中，对小尺度结构和复杂边界的分割精度仍然受限。综上，现有深度学习分割方法还普遍存在以下不足：一是高质量胎儿超声标注数据获取成本高，样本规模受限；二是部分模型参数规模较大，难以在超声设备或边缘计算环境中实时部署；三是分割过程缺乏交互性，医生无法通过直观方式指定关注结构，限制了模型在实际临床流程中的可用性。

针对上述问题，本文提出一种融合视觉语言模型的胎儿四腔心超声解剖结构语义分割方法。该方法以轻量化 MobileUNet-FPN 作为视觉分割基础，引入预训练视觉语言模型对医学语言指令进行编码，并通过文本门控跨模态融合机制，将语言语义信息有效引导至像素级分割过程。同时，采用 LoRA 参数高效微调策略，在少量可训练参数的条件下完成医学领域适配，提高模型在小样本场景下的分割性能与实用性，从而实现一种兼具准确性、灵活性和临床部署潜力的胎儿心脏超声智能分割方法。